DICTAMEN TÉCNICO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número: A-JLB-1-2024** | **Fecha de emisión 04-10-2024** | **Vigencia del Dictamen 04-10-2025** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DATOS DEL SOLICITANTE** |
| Nombre o Razón social: GASOLINERA TAMAZULPAM S.A. DE C.V. | Correo electrónico: 19161120@itoaxaca.edu.mx |
| Domicilio: Boulevard Chahué, # 40, Comondú, Baja California Sur | Teléfono: 2291009430 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DATOS DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN** |
| Nombre o Razón social: ARMONIA Y CONTRASTE AMBIENTAL S.A. DE C.V. | Número de registro de Aprobación: UICV-011 |
| Domicilio: RIBERAS DEL RÍO ATOYAC No. 3025, COL. JARDINES DE LA PRIMAVERA, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. C.P. 68285 | Vigencia de la Aprobación: Vigencia indefinida |
| Teléfono: 951 1321956 | Correo electrónico: arcoam2016@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DATOS DE LA INSPECCIÓN** |
| Fecha de inicio: 01-10-2024 | Fecha de termino: 04-10-2024 |
| Domicilio: Boulevard Chahué, # 40, Comondú, Baja California Sur | Normatividad aplicada: ANEXO 30 Y 31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2024 |
| Razón social y clave en el RFC del proveedor que  haya vendido o instalado los equipos de medición  objeto de la verificación: Prueba de nombre del proveedor RFC: asddada121232 | Información de la última verificación realizada a los equipos de medición |
| Identificación de cada uno de los equipos de medición |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA DE CUMPLIMIENTO** | | | | | |
| **Sistema de medición** | | | | | |
| **Especificación o requerimiento** | **Opinión de cumplimiento** | | | **Detalle de la opinión (Hallazgo)** | **Recomendaciones** |
| **CUMPLE** | | **NO APLICA** |
| **SI** | **NO** |
| Requerimiento general del sistema de medición | X |  |  | - | - |
| Requerimiento de los sistemas de medición estática | X |  |  | - | - |
| Requerimiento de los sistemas de medición dinámica en ductos | X |  |  | - | - |
| Requerimientos de los sistemas de medición dinámica en estaciones de servicio | X |  |  | - | - |

|  |
| --- |
| **RESULTADO DE LA INSPECCIÓN** |
| Una vez realizada la Evaluación de la Conformidad, se hace constar que el solicitante  X    **CUMPLE NO CUMPLE**  Con la totalidad de los requisitos y especificaciones establecidas en los **Anexos 30 y 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.** |

|  |
| --- |
| **UNIDAD DE INSPECCIÓN ARMONÍA Y CONTRASTE AMBIENTAL S.A. DE C.V.** |
|  |
| **Jorge Lopez Benitez JORGE LOPEZ BENITEZ JORGE LOPEZ BENITEZ** |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en el presente Dictamen Técnico son verdaderos y acepto la resp onsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos que, en su caso, procedan. |
| **REPRESENTANTE LEGAL DEL REGULADO** |
| **JOSE MIGUEL ORTIZ CRUZ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPOS DE MEDICION VERIFICADOS** | **IDENTIFICACIÓN** | **NORMA CON LA QUE DEBE CUMPLIR** |
| Tanque Magna | T1 | ANEXOS 30 Y 31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023 |
| Tanque Diesel | T2 | ANEXOS 30 Y 31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023 |
| Sonda Flexible de Tanque | 1213 | ANEXOS 30 Y 31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023 |
| Controlador del Surtidor de Combustible | 1213ASD22 | ANEXOS 30 Y 31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023 |